## Elektroinštalácia-Titulní list
Antonín Kotrle - projektovanie elektro
Tatranská 109, 974 11 Banská Bystrica, tel. 0483941707, e-mail: kotrle@kotrle.eu
Zákazka číslo: | 2198
názov: | Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Devičie
SO-01 Požiarna zbrojnica
Za značku: | 001 - Elektroinštalácia
Investor: | Obec Devičie
Vypracoval: | Antonín Kotrle
E-mail: | kotrle@kotrle.eu
Dňa: | 22.08.2017

## Elektroinštalácia-Položky
C21M - Elektromontáže
por.č. | číslo pol. | popis položky | množstvo | jedn.
1 | 210010301 | krab.prístrojová (KP 68) bez zapojenia | 6 | ks
2 | 210010321 | krab.odboč.s viečkom.svor.(1903;KR 68) kruh.vr.zap | 1 | ks
3 | 210040101 | strešníková trubka bez držiaku a oplech. | 1 | ks
4 | 210040111 | držiak strešníka 600-900mm vr.strmeňa vysek.otvoru | 2 | ks
5 | 210040142 | priechod strešníka rímsou a strechou vr.úprav. | 1 | ks
6 | 210040162 | strešníková hlavica | 1 | ks
7 | 210040701 | drážka pre trubku alebo káb. do H 29mm- frézovanie | 85 | m
8 | 210040711 | otvor pre vývodovú skriňu malú - krabica KP, KR | 7 | ks
9 | 210040722 | otvor pre istiacu skriňu 3x100A | 1 | ks
10 | 210100251 | ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x10 mm2 | 3 | ks
11 | 210100252 | ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x25 mm2 | 3 | ks
12 | 210100258 | ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x4 mm2 | 1 | ks
13 | 210110001 | spín.nást.prost.vlhké 1-pólový radenie 1 | 2 | ks
14 | 210111021 | zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z | 1 | ks
15 | 210111022 | zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z prieb.mont | 3 | ks
16 | 210111113 | zás.CEE do 500V typ IZx 1653 | 1 | ks
17 | 210120131 | poistková skriňa na stožiar do 3x100A | 1 | ks
18 | 210190012 | montáž el. spotrebiča | 1 | ks
19 | 210260101 | káb.AYKYz vr.rozvin.nahod. napnutie a vyregul. - znovumontáž | 15 | m
20 | 210800105 | CYKY-O 3x1.5 mm2 750V (PO) | 3 | m
21 | 210800105 | CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PO) | 70 | m
22 | 210800106 | CYKY-J 3x2.5 mm2 750V (PO) | 45 | m
23 | 210800116 | CYKY-J 5x2.5 mm2 750V (PO) | 30 | m
24 | 210900053 | AYKY 4x16 mm2 750V (PO) | 35 | m
25 | 211010006 | osad hmožd.do múru z pál.tehál/str.tvrd.kamene HM8 | 10 | ks
26 | 215111165 | svietidlo stropné, nástenné, LED | 3 | ks
DEMONTÁŽ
27 | 210040101 | strešníková trubka bez držiaku a oplech. | 1 | ks
28 | 210040111 | držiak strešníka 600-900mm vr.strmeňa vysek.otvoru | 2 | ks
29 | 210120131 | poistková skriňa na stožiar do 3x100A | 1 | ks
30 | 210260101 | káb.AYKYz vr.rozvin.nahod. napnutie a vyregul. | 18 | m
VC 7/32 - Rozvádzače
por.č. | číslo pol. | popis položky | množstvo | jedn.
1 | E-2000-1 | ističe jednopólové do 25A | 1 | ks
2 | E-2005-1 | chrániče dvojpólové do 25A | 1 | ks
3 | E-2010-1 | ističe trojpólové do 25A | 1 | ks
4 | E-2011-1 | chrániče štvorpólové 25-60A | 1 | ks
Východiskové revízie elektro
por.č. | číslo pol. | popis položky | množstvo | jedn.
1 | 320410001 | Celk.prehl.el.zariad.a vyhot.rev.sp.do 1650,- € mont.pr. | 1 | objem
2 | 320410005 | Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg | 1 | ks
3 | 320410010 | Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2 | 1 | kabel
4 | 320410016 | Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz.vedenia 230V | 3 | okruh
5 | 320410017 | Meranie odporu nulových slučiek 3-fáz.veden 3x400V | 2 | okruh
Materiály
por.č. | číslo pol. | popis položky | množstvo | jedn.
1 | 00917 | poistková vložka PN00 do 63A | 3 | ks
2 | 02134 | AYKY-J 4x16mm2 | 35 | m
3 | 02961 | CYKY-J 5x2.5mm2 | 30 | m
4 | 05151 | hmoždinka HM8 | 10 | ks
5 | 06136 | strešníková trubka D76, l=3000mm | 1 | ks
6 | 06137 | držiak strešníka 600-900mm | 2 | ks
7 | 06138 | strmeň | 2 | ks
8 | 06147 | strešníková hlavica D76 | 1 | ks
9 | 111001718 | KPR 68 KA - krabica prístrojová hlboká univerzálna - pod omietku | 6 | ks
10 | 113000028 | KU 68-1903 - krabica univerzálna | 1 | ks
11 | 12319 | OLI-16B-1N-030AC, B16A, 30mA, chránič+istič | 1 | ks
12 | 12374 | LFN 25/4/030AC, 25A, 30mA, chránič | 1 | ks
13 | 130101010 | LTN 10B/1, istič 1-f., 10A, char. B | 1 | ks
14 | 130103016 | LTN 16B/3, istič 3-f., 16A, char. B | 1 | ks
15 | 13816 | káblové oko Al 16/6 | 12 | ks
16 | 20017 | sadra | 9.9 | kg
17 | 202527 | svietidlo LED, TDO LED M OPAL, 27W, 3100lm, IP54, 4000K | 2 | ks
18 | 215100181 | svietidlo LED "H1", 15W, 1380lm, IP44, F, s čidlom pohybu | 1 | ks
19 | 33914 | CYKY-J 3x1.5mm2 | 70 | m
20 | 33918 | CYKY-J 3x2.5mm2 | 45 | m
21 | 33920 | CYKY-O 3x1.5mm2 | 3 | m
22 | 35110 | zásuvka IZV 1653, 16A, IP44, pod omietku | 1 | ks
23 | 41552 | skriňa prípojková SPP 2 C IV P21 + upínací pás | 1 | ks
24 | 8595017001940 | 3558E-W06940 01 pl. spínač 1-pól. IP44, 1, zapustený | 2 | ks
25 | 8595017218521 | 5518E-A02999 01 pl. jednozásuvka s viečkom, IP44, pod omiet | 4 | ks
Práce v HZS
por.č. | číslo pol. | popis položky | množstvo | jedn.
1 | 1001 | Drobné a vopred nešpecifikované práce | 5 | hod.
2 | 1011 | Práce na sieti NN | 5 | hod.

## Elektroinštalácia-Rekapitulácia
Rekapitulácia
Kap. | popis položky
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2 | C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)
3 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
4 | VC 7/32 - Rozvádzače (MONTÁŽ)
5 | VC 7/32 - Rozvádzače (MAT.NOSNÝ)
6 | Východiskové revízie elektro (MONTÁŽ)
CELKOM URN
B. | HZS
7 | Hodinová zúčtovacia sadzba
CELKOM HZS
C. | DODÁVKA ZARIADENÍ
CELKOM DODÁVKA
D. | VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKOM VRN
REKAPITULÁCIA CELKOM

## Bleskozvod-Titulný list
Antonín Kotrle - projektovanie elektro
Tatranská 109, 974 11 Banská Bystrica, tel. 0483941707, e-mail: kotrle@kotrle.eu
Zákazka číslo: | 2198
názov: | Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Devičie
SO-01 Požiarna zbrojnica
Za značku: | 002 - Bleskozvod
Investor: | Obec Devičie
Vypracoval: | Antonín Kotrle
E-mail: | kotrle@kotrle.eu
Dňa: | 22.08.2017

## Bleskozvod-Položky
C21M - Elektromontáže
por.č. | číslo pol. | popis položky | množstvo | jedn.
1 | 210220022 | uzem. v zemi FeZn H 8-10 mm vr.svoriek;prepoj.aj. | 36 | m
2 | 210220101 | zvodové vodiče AlMgSi do h 10mm; Cu h 8mm vr.podp. | 77 | m
3 | 210220301 | svorky hromozvodové do 2 skrutky (SS;SR 03) | 4 | ks
4 | 210220301 | svorky hromozvodové do 2 skrutky - DEHN | 22 | ks
5 | 210220302 | svorky hromozv.nad 2 skrutky(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) | 8 | ks
6 | 210220361 | tyčový zemnič vr.zarazenia do zeme a pripoj. do 2m | 8 | ks
7 | 210220372 | ochranný uhoľník alebo rúrka s držiakmi do muriva | 4 | ks
8 | 210220401 | označenie zvodu štítkami smalt.;umelá hmota | 4 | ks
9 | 210220412 | antikorozna ochrana pre zemný spoj | 12 | ks
C46M - Zemné práce
por.č. | číslo pol. | popis položky | množstvo | jedn.
1 | 460030071 | búranie živičných povrchov do 3-5cm | 4.2 | m2
2 | 460200154 | kábel.ryha 35cm šír. 70cm hl. zem.tr.4 | 24 | m
3 | 460560154 | ruč.zah.káb.ryhy 35cm šír.70cm hl.zem.tr.4 | 24 | m
4 | 460620014 | provizorná úprava terénu zem.tr.4 | 12 | m2
5 | 460650023 | betonová vozovka hr. 15cm | 4.2 | m2
6 | 461030061 | búranie beton. vozovky hr. 15cm | 4.2 | m2
7 | 461620054 | úprava vozovky asfaltom hr. 6cm | 4.2 | m2
Východiskové revízie elektro
por.č. | číslo pol. | popis položky | množstvo | jedn.
1 | 320410001 | Celk.prehl.el.zariad.a vyhot.rev.sp.do 1650,- € mont.pr. | 1 | objem
2 | 320410018 | Meranie zemného odporu pre 1 zemnič | 4 | zemnič
Materiály
por.č. | číslo pol. | popis položky | množstvo | jedn.
1 | 01403 | FeZn H 10mm | 22.32 | kg
2 | 01424 | zemniaca tyč ZT 2000x28mm | 8 | ks
3 | 01466 | ochranný uholník OU | 4 | ks
4 | 01467 | držiak DUz do muriva | 8 | ks
5 | 01473 | pripojovacia svorka SS spojovacia pre laná | 4 | ks
6 | 06170 | svorka k zemniacej tyči SJ 02 | 8 | ks
7 | 180001 | betón B15 | 0.63 | m3
8 | 200001 | podpera vedenia na strechu nešpecifikovaná | 68 | ks
9 | 20026 | asfalt | 21 | kg
10 | 315115 | svorka univerzálna č. 315 115, liatina/Zn, Rd8-10 (SK,SS,T-) | 10 | ks
11 | 339119 | svorka odkvapová č.339 119, nerez, Rd8-10/8-10mm, dvojitá | 4 | ks
12 | 365229 | svorka k pripojeniu oplechovania č. 365 229, nerez, Rd8-10/0,7-8 | 4 | ks
13 | 459129 | svorka skúšobná UNI č.459 129, nerez, Rd8-10/8-10mm | 4 | ks
14 | 480006 | štítok s číslom zvodu č. 480 006, Al, 16/--mm | 4 | ks
15 | 840018 | drôt AlMgSi Rd 8mm mekký (20kg/148m) | 65 | m
16 | 840118 | drôt AlMgSi Rd 8/11mm mekký s izoláciou (20kg/100m),DEHNALU | 12 | m
Práce v HZS
por.č. | číslo pol. | popis položky | množstvo | jedn.
1 | 1001 | Drobné a vopred nešpecifikované práce | 5 | hod.

## Bleskozvod-Rekapitulácia
Rekapitulácia
Kap. | popis položky
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
3 | Východiskové revízie elektro (MONTÁŽ)
4 | C46M - Zemné práce (MONTÁŽ)
5 | C46M - Zemné práce (MAT.NOSNÝ)
CELKOM URN
B. | HZS
6 | Hodinová zúčtovacia sadzba
CELKOM HZS
C. | DODÁVKA ZARIADENÍ
CELKOM DODÁVKA
D. | VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKOM VRN
REKAPITULÁCIA CELKOM